## Split inverter R32 (THAILAND)
|  |  | 119619, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, ул Производственная, д. 11, стр. 8 | [5 empty] | info@ksktrade.ru
+7 (495) 532-78-98
ksktrade.ru
DAISEIKAI NORDIC 9,5 (N4KVPG-ND) | НС-КОД | Производительность, кВт |  | Класс энергоэффективности |  | Размер, мм | РРЦ
|  | Охлаждение | Обогрев | Охлаждение | Обогрев
RAS-35N4KVPG-ND | НС-1580607 | 3.5 | 4 | A+++ SEER 8,9 | A+++ SCOP 5,1 | 293*851*270 | 249900 | 75000
RAS-35N4AVPG-ND | НС-1580608 | (0,9 - 4,1) | (0,9 - 7,7) |  |  | 630*800*300 |  | 174900
• Тепловой насос воздух-воздух • Первый в мире кондиционер-воздухоочиститель • Стабильная работа на обогрев до -30°С • Рекордный SEER 9,0 / SCOP 5,3 • Активный плазменный фильтр • Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи • Покрытие Magic coil предотвращает скопление частиц пыли в теплообменнике - функция самоочистки еще эффективней | [5 empty] | • Запоминание любимых настроек • 6 вариантов направления воздушного потока • Режим дежурного поддержания температуры 8°С (5-13°С) • Программирование до 4х сценариев в день, 7 дней в неделю • Функция принудительной разморозки внешнего блока • Защита от перепадов напряжения в сети до 20% • Негорючие компоненты. Система молниезащиты.
CONSOLE (BJ2FVG) | НС-КОД | Производительность, кВт |  | Класс энергоэффективности |  | Размер, мм | РРЦ
|  | Охлаждение | Обогрев | Охлаждение | Обогрев
RAS-B10J2FVG-E | НС-1339860 | 2.5 | 3.2 | A++ SEER 7,2 | A++ SCOP 4,7 | 600*700*220 | 193400 | 115000
RAS-10J2AVSG-E1 | НС-1580632 | (0,95 - 3,20) | (0,85 - 4,40) |  |  | 550*780*290 |  | 78400
RAS-B13J2FVG-E | НС-1339861 | 3.5 | 4.2 | A++ SEER 7,0 | A++ SCOP 4,7 | 600*700*220 | 214400 | 126000
RAS-13J2AVSG-E1 | НС-1580634 | (1,05 - 4,10) | (1,00 - 5,00) |  |  | 550*780*290 |  | 88400
RAS-B18J2FVG-E | НС-1339862 | 5 | 6 | A++ SEER 6,8 | A++ SCOP 4,6 | 600*700*220 | 263400 | 140000
RAS-18J2AVSG-E1 | НС-1580637 | (1,20 - 5,6) | (1,30 - 6,30) |  |  | 550*780*290 |  | 123400
• Продвинутый пульт с подсветкой кнопок и дисплея • Уникальный режим работы "Теплый пол" - эксклюзив Toshiba • Покрытие Magic coil предотвращает скопление частиц пыли в теплообменнике - функция самоочистки еще эффективней • Затемнение LED дисплея и блокировка от детей | [5 empty] | • Запоминание любимых настроек • При наличии источника тепла, увеличивает на +12% конвективную тепловую энергию • Программирование до 4х сценариев в день, 7 дней в неделю • Функция принудительной разморозки внешнего блока
HAORI (BN4KVRG) | НС-КОД | Производительность, кВт |  | Класс энергоэффективности |  | Размер, мм | РРЦ
|  | Охлаждение | Обогрев | Охлаждение | Обогрев
RAS-B10N4KVRG-E | НС-1341804 | 2.5 | 3.2 | A+++ SEER 8,6 | A+++ SCOP 5,1 | 300*987*210 | 145900 | 67500
RAS-10J2AVSG-E1 | НС-1580632 | (0,89 - 3,2) | (0,9 - 4,7) |  |  | 550*780*290 |  | 78400
RAS-B13N4KVRG-E | НС-1341811 | 3.5 | 4.2 | A+++ SEER 8,7 | A+++ SCOP 5,1 | 300*987*210 | 160900 | 72500
RAS-13J2AVSG-E1 | НС-1580634 | (1,0 - 4,1) | (1,0 - 5,3) |  |  | 550*780*290 |  | 88400
RAS-B16N4KVRG-E | НС-1341812 | 4.6 | 5.5 | A++ SEER 7,8 | A++ SCOP 4,6 | 300*987*210 | 184900 | 78500
RAS-16J2AVSG-E1 | НС-1580636 | (1,2 - 5,3) | (1,1 - 6,3) |  |  | 550*780*290 |  | 106400
• Премиальный пульт с подсветкой и магнитным держателем • HADA CARE - поддержание естественной влажности кожи • Cистема очистки воздуха Toshiba IAQ. Эффективность 99,9%: плазменный ионизатор + Ultra Pure filter + покрытие Magic coil • Самый низкий уровень шума внешнего блока - 37 дБ(А) | [5 empty] | • Программирование до 4х сценариев в день, 7 дней в неделю • Мониторинг энергопотребления в вашем смартфоне • Функция принудительной разморозки внешнего блока • Негорючие компоненты. Система молниезащиты. • Защита от перепадов напряжения в сети до 20%
SHORAI EDGE BLACK (BG3KVSGB) | НС-КОД | Производительность, кВт |  | Класс энергоэффективности |  | Размер, мм | РРЦ
|  | Охлаждение | Обогрев | Охлаждение | Обогрев
RAS-B10G3KVSGB-E | НС-1580528 | 2.5 | 3.2 | A+++ SEER 8,6 | A+++ SCOP 5,1 | 293*800*226 | 121900 | 43500
RAS-10J2AVSG-E1 | НС-1580632 | (0,89 - 3,2) | (0,9 - 4,8) |  |  | 550*780*290 |  | 78400
RAS-B13G3KVSGB-E | НС-1580539 | 3.5 | 4.2 | A+++ SEER 8,6 | A+++ SCOP 5,1 | 293*800*226 | 134900 | 46500
RAS-13J2AVSG-E1 | НС-1580634 | (1,00 - 4,1) | (1,0 - 5,3) |  |  | 550*780*290 |  | 88400
RAS-B16G3KVSGB-E | НС-1580566 | 4.6 | 5.5 | A++ SEER 7,8 | A++ SCOP 4,6 | 293*800*226 | 155900 | 49500
RAS-16J2AVSG-E1 | НС-1580636 | (1,20 - 5,3) | (1,1 - 6,5) |  |  | 550*780*290 |  | 106400
RAS-B18G3KVSGB-E | НС-1580567 | 5 | 6 | A++ SEER 7,3 | A++ SCOP 4,6 | 320*1053*245 | 177900 | 54500
RAS-18J2AVSG-E1 | НС-1580637 | (1,20 - 6,0) | (1,1 - 6,5) |  |  | 550*780*290 |  | 123400
RAS-B22G3KVSGB-E | НС-1580568 | 6.1 | 7 | A++ SEER 7,3 | A++ SCOP 4,6 | 320*1053*245 | 196900 | 61500
RAS-22J2AVSG-E1 | НС-1580645 | (1,39 - 6,7) | (1,15- 7,5) |  |  | 550*780*290 |  | 135400
• Премиальный черный матовый внутренний блок - BLACK MATTE • Лучший в своем сегменте по энергоэффективности SEER/SCOP • HADA CARE - поддержание естественной влажности кожи • Cистема очистки воздуха Toshiba IAQ. Эффективность 99,9%: Ultra Pure filter + покрытие Magic coil • 7-ми ступенчатая регулировка интенсивности потока воздуха | [5 empty] | • 6 вариантов направления воздушного потока • Продвинутый пульт с подсветкой кнопок и дисплея, с возможностью проводного подключения • Запоминание любимых настроек • Программирование до 4х сценариев в день, 7 дней в неделю • Функция принудительной разморозки внешнего блока
SHORAI EDGE WHITE (BG3KVSG) | НС-КОД | Производительность, кВт |  | Класс энергоэффективности |  | Размер, мм | РРЦ
|  | Охлаждение | Обогрев | Охлаждение | Обогрев
RAS-B07G3KVSG-E | НС-1580519 | 2 | 2.5 | A+++ SEER 8,5 | A+++ SCOP 5,1 | 293*800*226 | 113900 | 40900
RAS-07J2AVSG-E1 | НС-1580629 | (0,89 - 2,9) | (0,9 - 3,6) |  |  | 550*780*290 |  | 73000
RAS-B10G3KVSG-E | НС-1580520 | 2.5 | 3.2 | A+++ SEER 8,6 | A+++ SCOP 5,1 | 293*800*226 | 121900 | 43500
RAS-10J2AVSG-E1 | НС-1580632 | (0,89 - 3,2) | (0,9 - 4,8) |  |  | 550*780*290 |  | 78400
RAS-B13G3KVSG-E | НС-1580523 | 3.5 | 4.2 | A+++ SEER 8,6 | A+++ SCOP 5,1 | 293*800*226 | 134900 | 46500
RAS-13J2AVSG-E1 | НС-1580634 | (1,00 - 4,1) | (1,0 - 5,3) |  |  | 550*780*290 |  | 88400
RAS-B16G3KVSG-E | НС-1580525 | 4.6 | 5.5 | A++ SEER 7,8 | A++ SCOP 4,6 | 293*800*226 | 155900 | 49500
RAS-16J2AVSG-E1 | НС-1580636 | (1,20 - 5,3) | (1,1 - 6,5) |  |  | 550*780*290 |  | 106400
RAS-B18G3KVSG-E | НС-1580526 | 5 | 6 | A++ SEER 7,3 | A++ SCOP 4,6 | 320*1053*245 | 177900 | 54500
RAS-18J2AVSG-E1 | НС-1580637 | (1,20 - 6,0) | (1,1 - 6,5) |  |  | 550*780*290 |  | 123400
RAS-B22G3KVSG-E | НС-1580527 | 6.1 | 7 | A++ SEER 7,3 | A++ SCOP 4,6 | 320*1053*245 | 196900 | 61500
RAS-22J2AVSG-E1 | НС-1580645 | (1,39 - 6,7) | (1,15- 7,5) |  |  | 550*780*290 |  | 135400
• Премиальный матовый внутренний блок • Лучший в своем сегменте по энергоэффективности SEER/SCOP • HADA CARE - поддержание естественной влажности кожи • Cистема очистки воздуха Toshiba IAQ. Эффективность 99,9%: Ultra Pure filter + покрытие Magic coil • 7-ми ступенчатая регулировка интенсивности потока воздуха | [5 empty] | • 6 вариантов направления воздушного потока • Продвинутый пульт с подсветкой кнопок и дисплея, с возможностью проводного подключения • Запоминание любимых настроек • Программирование до 4х сценариев в день, 7 дней в неделю • Функция принудительной разморозки внешнего блока
SEIYA (BCKVG) | НС-КОД | Производительность, кВт |  | Класс энергоэффективности |  | Размер, мм | РРЦ
|  | Охлаждение | Обогрев | Охлаждение | Обогрев
RAS-B05CKVG-EE | НС-1442717 | 1.6 | 2.1 | A++ SEER 6,9 | A++ SCOP 4,6 | 288*770*225 | 79900 | 26500
RAS-05CAVG-EE | НС-1442708 | (0,75 - 2,00) | (0,80 - 3,00) |  |  | 530*660*240 |  | 53400
RAS-B07CKVG-EE | НС-1442720 | 2 | 2.6 | A++ SEER 6,9 | A++ SCOP 4,6 | 288*770*225 | 82900 | 28500
RAS-07CAVG-EE | НС-1442709 | (0,76 - 2,60) | (0,82 -3,30) |  |  | 530*660*240 |  | 54400
RAS-B10CKVG-E | НС-1580788 | 2.5 | 3.2 | A++ SEER 7,0 | A++ SCOP 4,6 | 288*770*225 | 85900 | 30500
RAS-10CAVG-E | НС-1581295 | (0,80 - 3,00) | (0,95 - 3,90) |  |  | 530*660*240 |  | 55400
RAS-B13CKVG-E | НС-1580791 | 3.3 | 3.6 | A++ SEER 7,0 | A++ SCOP 4,6 | 288*770*225 | 93900 | 35500
RAS-13CAVG-E | НС-1581302 | (1,20 - 3,60) | (0,97 - 4,50) |  |  | 530*660*240 |  | 58400
RAS-B16CKVG-EE | НС-1442724 | 4.4 | 5 | A++ SEER 7,0 | A++ SCOP 4,6 | 293*798*230 | 123900 | 40500
RAS-16CAVG-EE | НС-1442712 | (1,40 - 4,70) | (1,30 - 6,00) |  |  | 550*780*290 |  | 83400
RAS-18CKVG-E | НС-1581287 | 5 | 5.4 | A++ SEER 7,0 | A+ SCOP 4,4 | 293*798*230 | 138900 | 40500
RAS-18CAVG-E | НС-1581313 | (1,45 - 5,5) | (1,35 - 6,0) |  |  | 550*780*290 |  | 98400
RAS-24CKVG-EE | НС-1442728 | 6.8 | 7.3 | A++ SEER 6,9 | A+ SCOP 4,3 | 320*1050*250 | 156900 | 47500
RAS-24CAVG-EE | НС-1442716 | (1,7 - 7,2) | (1,5 - 8,1) |  |  | 550*780*290 |  | 109400
• SEIYA - в переводе с японского "Тихая ночь" • Безупречно тихий внутренний блок - 19 дБ(А) • Единственная в сегменте модель на 5 000 BTU • Покрытие Magic coil предотвращает скопление частиц пыли в теплообменнике - функция самоочистки еще эффективней • 7-ми ступенчатая регулировка интенсивности потока воздуха • Фильтр Ultra Fresh Filter. Нейтрализует 99,9 % вирусов, поглощает неприятные запахи, предотвращает образованию плесени | [5 empty] | • Продвинутый пульт управления с расширенным функционалом • Функция принудительной разморозки внешнего блока • Негорючие компоненты. Система молниезащиты. • Защита от перепадов напряжения в сети до 20% • Характеристики продукта подтверждены сертификатом Eurovent Certita Certification • Тихий внешний блок - 42 дБ(А)
ТИХАЯ НОЧЬ
静夜
ВЫСОКИЙ КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
A++
ULTRA FRESH FILTER
PM 2,5
ЕДИНСТВЕННАЯ В СЕГМЕНТЕ МОДЕЛЬ
ПЛАЗМЕННЫЙ
ИОНИЗАТОР
ФИЛЬТР TOSHIBA IAQ
ПОДДЕРЖАНИЕ
ЕСТЕСТВЕННОЙ
ВЛАЖНОСТИ КОЖИ
ФИЛЬТР TOSHIBA IAQ
ВЫСОКИЙ КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
A+++
ПОДДЕРЖАНИЕ
ЕСТЕСТВЕННОЙ
ВЛАЖНОСТИ КОЖИ
ФИЛЬТР TOSHIBA IAQ
ВЫСОКИЙ КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
A+++
Режим
«Теплый пол»
Блокировка
от детей
Увеличивает на +12%
конвективную
тепловую энергию
РАБОТА НА ОБОГРЕВ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОЧИСТКА ВОЗДУХА
ОБЪЁМНЫЙ 3D ПОТОК

## Multisplit inv R32 (THAILAND)
|  |  | 119619, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, ул Производственная, д. 11, стр. 8 | [5 empty] | info@ksktrade.ru
+7 (495) 532-78-98
ksktrade.ru
Наружные блоки инверторной мульти сплит-системы | НС-КОД | Производительность, кВт |  | Размер, мм | Вес, кг | Перепад высот, м | Макс трасса, м | РРЦ
|  | Охлаждение | Обогрев
RAS-2M14G3AVG-E | НС-1580653 | 4,0 (1,5 - 4,9) | 4,4 (1,0 - 5,2) | 550*780*290 | 35 | 10 | 30 | 147000
RAS-2M18G3AVG-E | НС-1580655 | 5,2 (1,6 - 6,5) | 5,6 (1,3 - 8,2) | 630*800*300 | 43 | 10 | 30 | 165000
RAS-3M18G3AVG-E | НС-1580656 | 5,2 (2,0 - 7,5) | 6,8 (1,9 - 8,3) | 630*800*300 | 44 | 10 | 50 | 185000
RAS-3M26G3AVG-E | НС-1580657 | 7,0 (2,0 - 9,0) | 8,7 (2,0 - 11,5) | 890*900*320 | 67 | 15 | 70 | 250000
RAS-4M27G3AVG-E | НС-1580658 | 8,0 (2,0 - 10,0) | 9,0 (2,0 - 12,0) | 890*900*320 | 68 | 15 | 70 | 270000
RAS-5M34G3AVG-E | НС-1580660 | 10,0 (2,5 - 11,5) | 12,0 (2,2 - 14,2) | 890*900*320 | 78 | 15 | 80 | 350000
• Высокий класс энергоэффективности SEER до 8,7 (A+++) / SCOP до 4,8 (А++) • Широкий диапазон рабочих температур от -20 ° C до +46 ° C • Подключение до 5 внутренних блоков к одному внешнему • Двухроторный компрессор TOSHIBA DC Twin-Rotary • Боллее 900 комбинаций установки • Характеристики продукта подтверждены сертификатом Eurovent Certita Certification
Универсальные внутренние блоки консольного типа CONSOLE | НС-КОД | Производительность, кВт |  | Размер, мм | Вес, кг | Уровень шума, дБ(А) |  | РРЦ
|  | Охлаждение | Обогрев
RAS-B10J2FVG-E | НС-1339860 | 2,5 (0,95 - 3,20) | 3,2 (0,85 - 4,40) | 600*700*220 | 16 | 23 - 39 |  | 115000
RAS-B13J2FVG-E | НС-1339861 | 3,5 (1,05 - 4,10) | 4,2 (1,0 - 5,0) | 600*700*220 | 16 | 24 - 40 |  | 126000
RAS-B18J2FVG-E | НС-1339862 | 5,0 (1,2- 5,6) | 6,0 (1,3 - 6,3) | 600*700*220 | 16 | 31 - 47 |  | 140000
• Продвинутый пульт с подсветкой кнопок и дисплея • Уникальный режим работы "Теплый пол" - эксклюзив Toshiba • Покрытие Magic coil предотвращает скопление частиц пыли в теплообменнике - функция самоочистки еще эффективней • Затемнение LED дисплея и блокировка от детей |  |  |  | • Запоминание любимых настроек • При наличии источника тепла, увеличивает на +12% конвективную тепловую энергию • Программирование до 4х сценариев в день, 7 дней в неделю • Функция принудительной разморозки внешнего блока
Универсальные внутренние блоки настенного типа HAORI | НС-КОД | Производительность, кВт |  | Размер, мм | Вес, кг | Уровень шума, дБ(А) |  | РРЦ
|  | Охлаждение | Обогрев
RAS-B10N4KVRG-E | НС-1341804 | 2,5 (0,89 - 3,20) | 3,2 (0,9 - 4,70) | 300*987*210 | 11 | 19 - 41 |  | 67500
RAS-B13N4KVRG-E | НС-1341811 | 3,5 (1,00 - 4,10) | 4,2 (1,00 - 5,30) | 300*987*210 | 11 | 19 - 43 |  | 72500
RAS-B16N4KVRG-E | НС-1341812 | 4,6 (1,20 - 5,30) | 5,5 (1,10 - 6,30) | 300*987*210 | 12 | 21 - 45 |  | 78500
• Премиальный пульт с подсветкой и магнитным держателем • HADA CARE - поддержание естественной влажности кожи • Cистема очистки воздуха Toshiba IAQ. Эффективность 99,9%: плазменный ионизатор + Ultra Pure filter + покрытие Magic coil • Безупречно тихий внутренний блок - 19 дБ(А) |  |  |  | • Программирование до 4х сценариев в день, 7 дней в неделю • Мониторинг энергопотребления в вашем смартфоне • Функция принудительной разморозки внешнего блока • Негорючие компоненты. Система молниезащиты. • Защита от перепадов напряжения в сети до 20%
Универсальные внутренние блоки настенного типа SHORAI EDGE BLACK | НС-КОД | Производительность, кВт |  | Размер, мм | Вес, кг | Уровень шума, дБ(А) |  | РРЦ
|  | Охлаждение | Обогрев
RAS-B10G3KVSGB-E | НС-1580528 | 2,5 (0,89 - 3,20) | 3,2 (0,90 - 4,80) | 293*800*226 | 10 | 19 - 40 |  | 43500
RAS-B13G3KVSGB-E | НС-1580539 | 3,5 (1,00 - 4,10) | 4,2 (1,00 - 5,30) | 293*800*226 | 10 | 19 - 43 |  | 46500
RAS-B16G3KVSGB-E | НС-1580566 | 4,6 (1,20 - 5,30) | 4,6 (1,10 - 6,50) | 293*800*226 | 10 | 21 - 44 |  | 49500
• Премиальный черный матовый внутренний блок - BLACK MATTE • Лучший в сегменте по энергоэффективности SEER/SCOP • HADA CARE - поддержание естественной влажности кожи • Cистема очистки воздуха Toshiba IAQ. Эффективность 99,9%: Ultra Pure filter + покрытие Magic coil • 7-ми ступенчатая регулировка интенсивности потока воздуха |  |  |  | • 6 вариантов направления воздушного потока • Продвинутый пульт с подсветкой кнопок и дисплея, с возможностью проводного подключения • Запоминание любимых настроек • Программирование до 4х сценариев в день, 7 дней в неделю • Функция принудительной разморозки внешнего блока
Универсальные внутренние блоки настенного типа SHORAI EDGE WHITE | НС-КОД | Производительность, кВт |  | Размер, мм | Вес, кг | Уровень шума, дБ(А) |  | РРЦ
|  | Охлаждение | Обогрев
RAS-B07G3KVSG-E | НС-1580519 | 2,0 (0,89 - 2,90) | 2,5 (0,90 - 3,60) | 293*800*226 | 10 | 19 - 40 |  | 40900
RAS-B10G3KVSG-E | НС-1580520 | 2,5 (0,89 - 3,20) | 3,2 (0,90 - 4,80) | 293*800*226 | 10 | 19 - 40 |  | 43500
RAS-B13G3KVSG-E | НС-1580523 | 3,5 (1,00 - 4,10) | 4,2 (1,00 - 5,30) | 293*800*226 | 10 | 19 - 43 |  | 46500
RAS-B16G3KVSG-E | НС-1580525 | 4,6 (1,20 - 5,30) | 4,6 (1,10 - 6,50) | 293*800*226 | 10 | 21 - 44 |  | 49500
• Лучший в сегменте по энергоэффективности SEER/SCOP • HADA CARE - поддержание естественной влажности кожи • Cистема очистки воздуха Toshiba IAQ. Эффективность 99,9%: Ultra Pure filter + покрытие Magic coil • 7-ми ступенчатая регулировка интенсивности потока воздуха |  |  |  | • 6 вариантов направления воздушного потока • Продвинутый пульт с подсветкой кнопок и дисплея, с возможностью проводного подключения • Запоминание любимых настроек • Программирование до 4х сценариев в день, 7 дней в неделю • Функция принудительной разморозки внешнего блока
Универсальные внутренние блоки настеннного типа SEIYA | НС-КОД | Производительность, кВт |  | Размер, мм | Вес, кг | Уровень шума, дБ(А) |  | РРЦ
|  | Охлаждение | Обогрев
RAS-B05CKVG-EE | НС-1442717 | 1,6 (0,75 - 2,00) | 2,1 (0,8 - 3,00) | 288*770*225 | 9 | 19 - 37 |  | 26500
RAS-B07CKVG-EE | НС-1442720 | 2,0 (0,76 - 2,60) | 2,6 (0,82 - 3,30) | 288*770*225 | 9 | 19 - 38 |  | 28500
RAS-B10CKVG-E | НС-1580788 | 2,5 (0,80 - 3,0) | 3,2 (0,95 - 3,90) | 288*770*225 | 9 | 19 - 39 |  | 30500
RAS-B13CKVG-E | НС-1580791 | 3,3 (1,20 - 3,60) | 3,6 (0,97 - 4,50) | 288*770*225 | 9 | 20 - 41 |  | 35500
RAS-B16CKVG-EE | НС-1442724 | 4,4 (1,40 - 4,70) | 5,0 (1,30 - 6,00) | 293*800*226 | 10 | 21 - 43 |  | 40500
• SEIYA - в переводе с японского "Тихая ночь" • Безупречно тихий внутренний блок - 19 дБ(А) • Покрытие Magic coil предотвращает скопление частиц пыли в теплообменнике - функция самоочистки еще эффективней • Фильтр Ultra Fresh Filter. Нейтрализует 99,9 % вирусов, поглощает неприятные запахи, предотвращает образованию плесени |  |  |  | • Продвинутый пульт управления с расширенным функционалом • 7-ми ступенчатая регулировка интенсивности потока воздуха • Функция принудительной разморозки внешнего блока • Негорючие компоненты. Система молниезащиты. • Защита от перепадов напряжения в сети до 20%
Внутренние блоки канального типа SLIM DUCT | НС-КОД | Производительность, кВт |  | Размер, мм | Вес, кг | Уровень шума, дБ(А) | Статическое давление, Pa | РРЦ
|  | Охлаждение | Обогрев
RAS-M07U2DVG-E | НС-1339848 | 2,0 (1,20 - 2,50) | 2,7 (0,80 - 4,80) | 210*700*450 | 16 | 27 - 35 | 10 (10-45) | 67900
RAS-M10U2DVG-E | НС-1339850 | 2,7 (1,40 - 3,20) | 4,0 (0,80 - 4,80) | 210*700*450 | 16 | 27 - 35 | 10 (10-45) | 69900
RAS-M13U2DVG-E | НС-1339851 | 3,7 (1,40 - 4,40) | 5,0 (0,80 - 6,50) | 210*700*450 | 16 | 27 - 37 | 10 (10-45) | 75900
RAS-M16U2DVG-E | НС-1339852 | 4,5 (1,40 - 5,00) | 5,5 (0,80 - 6,90) | 210*900*450 | 19 | 25 - 35 | 10 (10-45) | 69900
RAS-M22U2DVG-E | НС-1339853 | 6,0 (2,40 - 6,80) | 7,0 (1,80 - 8,20) | 210*1100*450 | 22 | 32 - 38 | 10 (10-45) | 71900
RAS-M24U2DVG-E | НС-1339854 | 7,1 (2,40 - 7,20) | 8,1 (1,80 - 8,60) | 210*1100*450 | 22 | 33 - 39 | 10 (10-45) | 75900
RB-RWS21E | НС-1348742 | Проводной ПДУ | [5 empty] | 25000
• Компактный дизайн с высотой 21 см • Низкий уровень шума - 27 дБ(А) • Пульт ДУ в комплекте |  |  |  | • 4-х ступенчатая регулировка статического давления • Встроенный дренажный насос с высотой подъема конденсата 350 мм
RB-RWS21E
ULTRA FRESH FILTER
PM 2,5
ЕДИНСТВЕННАЯ В СЕГМЕНТЕ МОДЕЛЬ
САМЫЙ ТИХИЙ
В СВОЕМ КЛАССЕ 19dB(A)
ПЛАЗМЕННЫЙ
ИОНИЗАТОР
ФИЛЬТР TOSHIBA IAQ
Режим
«Теплый пол»
ПОДДЕРЖАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ
ВЛАЖНОСТИ КОЖИ
ФИЛЬТР TOSHIBA IAQ
Самоочистка
ПОДДЕРЖАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ
ВЛАЖНОСТИ КОЖИ
ФИЛЬТР TOSHIBA IAQ
Самоочистка

## LCAC R32 (THAI_JAPAN)
|  |  | 119619, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, ул Производственная, д. 11, стр. 8 | [5 empty] | info@ksktrade.ru
+7 (495) 532-78-98
ksktrade.ru
Универсальные внешние блоки DIGITAL INVERTER |  |  | Напряжение, В-Ф-Гц | Размер, мм |  | Вес, кг | Перепад высот, м | Макс трасса, м | РРЦ
RAV-GM301ATP-E |  |  | 220/240-1-50 | 550*780*290 |  | 33 | 10 | 20 | 49000
RAV-GM401ATP-E |  |  | 220/240-1-50 | 550*780*290 |  | 39 | 10 | 20 | 70000
RAV-GM561ATP-E |  |  | 220/240-1-50 | 550*780*290 |  | 40 | 30 | 30 | 83000
RAV-GM801ATP-E |  |  | 220/240-1-50 | 550*780*290 |  | 44 | 30 | 30 | 105000
RAV-GM901ATP-E |  |  | 220/240-1-50 | 630*800*300 |  | 47 | 30 | 50 | 130000
RAV-GM1101ATP-E |  |  | 220/240-1-50 | 890*900*320 |  | 68 | 30 | 50 | 150000
RAV-GM1401ATP-E |  |  | 220/240-1-50 | 890*900*320 |  | 68 | 30 | 50 | 155000
RAV-GM1601ATP-E |  |  | 220/240-1-50 | 1340*900*320 |  | 95 | 30 | 50 | 215000
RAV-GM1101AT8P-E |  |  | 380/415-3-50 | 890*900*320 |  | 69 | 30 | 50 | 155000
RAV-GM1401AT8P-E |  |  | 380/415-3-50 | 890*900*320 |  | 69 | 30 | 50 | 165000
RAV-GM1601AT8P-E |  |  | 380/415-3-50 | 1340*900*320 |  | 94 | 30 | 50 | 235000
• Производительность 9 600 - 57 300 BTU (1-6 HP) • TWIN SYSTEM подключение 2х внутренних блоков к 1 внешнему • Широкий диапазон рабочих температур от -15° C до + 46 ° C • Высокая эффективность SEER до 7,0 (А++) • Высокая эффективность SCOP до 5,1 (А+++) • Совместимы с фреоновыми трасами R22, R407C, R410A |  |  |  | • Ограничение мощности в диапазоне 50-100% с шагом 1% • Мониторинг энергопотребления c пульта управления • Недельное программирование • Съемные угловые панели для легкого доступа • Функции автоматической диагностики и самодигностики • Характеристики продукта подтверждены сертификатом Eurovent Certita Certification
Универсальные внешние блоки SUPER DIGITAL INVERTER |  |  | Напряжение, В-Ф-Гц | Размер, мм |  | Вес, кг | Перепад высот, м | Макс трасса, м | РРЦ
RAV-GP561ATP-E |  |  | 220/240-1-50 | 630*799*299 |  | 45 | 30 | 50 | 143400
RAV-GP801AT-E |  |  | 220/240-1-50 | 1050*1010*370 |  | 67 | 30 | 50 | 165000
RAV-GP1101AT-E |  |  | 220/240-1-50 | 1550*1010*370 |  | 93 | 30 | 75 | 198000
RAV-GP1401AT-E |  |  | 220/240-1-50 | 1550*1010*370 |  | 93 | 30 | 75 | 210000
RAV-GP1101AT8-E |  |  | 380/415-3N-50 | 1340*900*320 |  | 95 | 30 | 75 | 216000
RAV-GP1401AT8-E |  |  | 380/415-3N-50 | 1340*900*320 |  | 95 | 30 | 75 | 228000
RAV-GP1601AT8-E |  |  | 380/415-3N-50 | 1340*900*320 |  | 95 | 30 | 75 | 282000
• Производительность 19 100 - 57 300 BTU (2-6 HP) • TWIN-TRIPLE SYSTEM подключение до 3х внутренних блоков к 1 внешнему • Широкий диапазон рабочих температур от -27 ° C до +52 ° C • Высокая эффективность SEER до 9,4 (А+++) • Высокая эффективность SCOP до 5,51 (А+++) • Совместимы с фреоновыми трасами R22, R407C, R410A |  |  |  | • Ограничение мощности в диапазоне 50-100% с шагом 1% • Съемные угловые панели для легкого доступа • Недельное программирование • Мониторинг энергопотребления c пульта управления • Характеристики продукта подтверждены сертификатом Eurovent Certita Certification
Универсальные внешние блоки BIG DIGITAL INVERTER |  |  | Напряжение, В-Ф-Гц | Размер, мм |  | Вес, кг | Перепад высот, м | Макс трасса, м | РРЦ
RAV-GM2241AT8-E |  |  | 380/415-3N-50 | 1550*1010*370 |  | 142 | 30 | 60 | 297000
RAV-GM2801AT8-E |  |  | 380/415-3N-50 | 1550*1010*370 |  | 142 | 30 | 60 | 348000
• Производительность 76 400 - 95 500 BTU (8-10 HP) • TWIN-W-TWIN SYSTEM подключение до 4х внутренних блоков к 1 внешнему • Широкий диапазон рабочих температур от -27 ° C до +46 ° C • Совместимы с фреоновыми трасами R22, R407C, R410A |  |  |  | • Мониторинг энергопотребления c пульта управления • Недельное программирование • Встроенная система обнаружения утечек фреона • Характеристики продукта подтверждены сертификатом Eurovent Certita Certification
Проводные пульты управления | [8 empty] | РРЦ
RBC-AMSU51-EN | Продвинутый пульт | [7 empty] | 12000
RBC-AMS41E | С таймером 7 дней | [7 empty] | 12000
Универсальные внутренние блоки кассетного типа COMPACT CASSETTE (DI+SDI) | Производительность Digital Inverter,кВт |  | Производительность Super Digital Inverter,кВт |  | Размер, мм |  | Вес, кг | Уровень шума, дБ(А) | РРЦ
| Охлаждение | Обогрев | Охлаждение | Обогрев
RAV-RM301MUT-E | 2,5 (0,9 - 3,0) | 3,4 (0,8 - 4,5) | - | - | 256*575*575 |  | 15 | 30 - 38 | 57000
RAV-RM401MUT-E | 3,6 (0,9 - 4,0) | 4,0 (0,8 - 5,0) | - | - | 256*575*575 |  | 15 | 32 - 41 | 60000
RAV-RM561MUT-E | 5,0 (1,5 - 5,6) | 5,3 (1,5 - 6,3) | 5,0 (1,2 - 5,6) | 5,6 (0,9 - 7,0) | 256*575*575 |  | 15 | 35 - 44 | 63000
RBC-UM21PG(W)-E (panel) | Декоративная панель |  |  |  | 12*620*620 |  | 2.5 |  | 15000
TCB-SIR41UM-E (sensor) | Датчик присутствия | [7 empty] | 7200
RBC-AMSU51-EN (RC) | Продвинутый пульт | [7 empty] | 12000
RBC-AXU31-E (RC kit) | Беспроводной пульт | [7 empty] | 15000
• Компактное исполнение • Индивидуальное управление каждой створкой жалюзи (3 положения) • 5-ти ступенчатая регулировка скорости вращения вентилятора |  |  |  | • Компактный корпус с высотой всего 256 мм • Дренажный насос с высотой подъема конденсата 800 мм • Датчик присутствия людей для экономии энергии
Универсальные внутренние блоки кассетного типа 4-WAY CASSETTE (DI+SDI) | Производительность Digital Inverter,кВт |  | Производительность Super Digital Inverter,кВт |  | Размер, мм |  | Вес, кг | Уровень шума, дБ(А) | РРЦ
| Охлаждение | Обогрев | Охлаждение | Обогрев
RAV-RM561UTP-E | 5,0 (1,5 - 5,6) | 5,3 (1,5 - 6,3) | 5,0 (1,2 - 5,6) | 5,6 (0,9 - 8,1) | 256*840*840 |  | 20 | 28 - 32 | 60000
RAV-RM801UTP-E | 6,7 (1,5 - 8,0) | 7,7 (1,5 - 9,0) | 7,1 (1,9 - 8,0) | 8,0 (1,3 - 11,3) | 256*840*840 |  | 20 | 28 - 35 | 62000
RAV-GM901UTP-E | 8,0 (1,9 - 8,8) | 9,0 (1,6 - 9,9) | - | - | 319*840*840 |  | 24 | 33 - 40 | 70000
RAV-RM1101UTP-E | 9,5 (3,0 - 11,2) - 1/3Ph | 11,2 (3,0 - 13,0) - 1/3Ph | 10,0 (3,1 - 12,0) - 1Ph 10,0 (2,6 - 12,0) - 3Ph | 11,2 (2,6 - 13,0) - 1Ph 11,2 (2,4 - 15,6) - 3Ph | 319*840*840 |  | 24 | 33 - 43 | 75000
RAV-RM1401UTP-E | 12,0 (3,0 - 13,2) - 1/3Ph | 13,0 (3,0 - 16,0) - 1/3Ph | 12,5 (3,1 - 14,0) - 1Ph 12,5 (2,6 - 14,0) - 3Ph | 14,0 (2,6 - 16,5) - 1Ph 14,0 (2,4 - 18,0) - 3Ph | 319*840*840 |  | 24 | 34 - 44 | 83000
RAV-RM1601UTP-E | 14,0 (3,0 - 16,0) - 1/3Ph | 16,0 (3,0 - 18,0) - 1/3Ph | 14,0 (2,6 - 16,0) - 3Ph | 16,0 (2,4 - 19,0) - 3Ph | 319*840*840 |  | 24 | 36 - 45 | 90000
RBC-U31PGP(W)-E (panel) | Декоративная панель |  |  |  | 30*950*950 |  | 4.2 |  | 12000
RBC-AMSU51-EN (RC) | Продвинутый пульт | [7 empty] | 12000
RBC-AXU31U-E (RC kit) | Беспроводной пульт | [7 empty] | 12000
• Индивидуальное управление каждой створкой жалюзи (3 положения) • Ионы серебра для защиты от плесени в зоне отвода дренажа |  |  |  | • Дренажный насос с высотой подъема конденсата 850 мм • Оптимально для помещений с высотой потолка до 4,6 м
Универсальные внутренние блоки кассетного типа SMART CASSETTE (SDI Only) | Производительность Digital Inverter,кВт |  | Производительность Super Digital Inverter,кВт |  | Размер, мм |  | Вес, кг | Уровень шума, дБ(А) | РРЦ
| Охлаждение | Обогрев | Охлаждение | Обогрев
RAV-GM561UT-E | - | - | 5,0 (1,2 - 5,6) | 5,6 (0,9 - 7,4) | 256*840*840 |  | 20 | 26 - 32 | 66000
RAV-GM801UT-E | - | - | 7,1 (1,9 - 8,0) | 8,0 (1,3 - 11,3) | 319*840*840 |  | 25 | 27 - 42 | 78000
RAV-GM1101UT-E | - | - | 10,0 (3,1 - 12,0) - 1Ph | 11,2 (2,6 - 13,0) - 1Ph | 319*840*840 |  | 25 | 31 - 48 | 96000
RAV-GM1401UT-E | - | - | 12,5 (3,1 - 14,0) - 1Ph | 14,0 (2,6 - 16,5) - 1Ph | 319*840*840 |  | 25 | 33 - 48 | 102000
RBC-U41PG(W)-E (panel) | Декоративная панель |  |  |  | 30*950*950 |  | 5 |  | 21000
TCB-SIR41U-E (sensor) | Датчик присутствия | [7 empty] | 7200
RBC-AMSU51-EN (RC) | Продвинутый пульт | [7 empty] | 12000
RBC-AX41U(W)-E (RC kit) | Беспроводной пульт | [7 empty] | 15000
• Индивидуальное управление каждой створкой жалюзи (3 положения) • 5-ти ступенчатая регулировка скорости вращения вентилятора • Датчик присутствия людей для экономии энергии
Универсальные внутренние блоки канального типа STANDARD DUCT (DI+SDI) | Производительность Digital Inverter,кВт |  | Производительность Super Digital Inverter,кВт |  | Размер, мм | Вес, кг | Уровень шума, дБ(А) | Статическое давление, Pa | РРЦ
| Охлаждение | Обогрев | Охлаждение | Обогрев
RAV-RM561BTP-E | 5,0 (1,5 - 5,6) | 5,3 (1,5 - 6,3) | 5,0 (1,2 - 5,6) | 5,6 (0,9 - 7,4) | 275*700*750 | 23 | 25 - 33 | 30 (30-120) | 78000
RAV-RM801BTP-E | 6,7 (1,5 - 8,0) | 7,7 (1,5 - 9,0) | 7,1(1,9 - 8,0) | 8,0 (1,3 - 11,3) | 275*1000*750 | 30 | 26 - 34 | 30 (30-120) | 84000
RAV-GM901BTP-E | 8,0 (1,9 - 8,8) | 9,0 (1,6 - 9,9) | - | - | 275*1400*750 | 40 | 30 - 37 | 50 (30-120) | 96000
RAV-RM1101BTP-E | 9,5 (3,0 - 11,2) - 1/3Ph | 11,2 (3,0 - 13,0) - 1/3Ph | 10,0 (3,1 - 12,0) - 1Ph 10,0 (2,6 - 12,0) - 3Ph | 11,2 (2,6 - 13,0) - 1Ph 11,2 (2,4 - 15,6) - 3Ph | 275*1400*750 | 40 | 33 - 40 | 50 (30-120) | 114000
RAV-RM1401BTP-E | 12,1 (3,0 - 13,2) - 1/3Ph | 13,0 (3,0 - 13,0) - 1/3Ph | 12,5 (3,1 - 14,0) - 1Ph 12,5 (2,6 - 14,0) - 3Ph | 14,0 (2,6 - 16,5) - 1Ph 14,0 (2,4 - 15,6) - 3Ph | 275*1400*750 | 40 | 33 - 40 | 50 (30-120) | 126000
RAV-RM1601BTP-E | 14,0 (3,0 - 16,0) - 1/3Ph | 16,0 (3,0 - 18,0) - 1/3Ph | 14,0 (2,6 - 16,0) - 3Ph | 16,0 (2,4 - 19,0) - 3Ph | 275*1400*750 | 40 | 33 - 40 | 50 (30-120) | 138000
RBC-AMSU51-EN (RC) | Продвинутый пульт | [7 empty] | 12000
RBC-AXU31-E (RC kit) | Беспроводной пульт | [7 empty] | 15000
• Статическое давление до 120 Па • Подмес свежего воздуха • Встроенный дренажный насос с высотой подъема конденсата 850 мм
Универсальные внутренние блоки канального типа SLIM DUCT (DI+SDI) | Производительность Digital Inverter,кВт |  | Производительность Super Digital Inverter,кВт |  | Размер, мм | Вес, кг | Уровень шума, дБ(А) | Статическое давление, Pa | РРЦ
| Охлаждение | Обогрев | Охлаждение | Обогрев
RAV-RM301SDT-E | 2,5 (0,9 - 3,0) | 3,4 (0,8 - 4,5) | - | - | 210*845*645 | 22 | 33 - 39 | 30 (5-45) | 45000
RAV-RM401SDT-E | 3,6 (0,9 - 4,0) | 4,0 (0,8 - 5,0) | - | - | 210*845*645 | 22 | 33 - 39 | 30 (5-45) | 48900
RAV-RM561SDT-E | 5,0 (1,5 - 5,6) | 5,3 (1,5 - 6,3) | 5,0 (1,2 - 5,6) | 5,6 (0,9 - 7,0) | 210*845*645 | 22 | 36 - 45 | 30 (5-45) | 54000
RBC-AMSU51-EN (RC) | Продвинутый пульт | [7 empty] | 12000
RBC-AXU31-E (RC kit) | Беспроводной пульт | [7 empty] | 15000
• Компактный дизайн с высотой 21см • Статическое давление до 45 Па • 4-х ступенчатая регулировка статического давления |  |  |  | • Воздушный фильтр в комплекте • Подмес свежего воздуха • Дренажный насос с высотой подъема конденсата 850 мм
Универсальные внутренние блоки канального типа HIGH STATIC DUCT (BD only) | Производительность Digital Inverter,кВт |  | Производительность Super Digital Inverter,кВт |  | Размер, мм | Вес, кг | Уровень шума, дБ(А) | Статическое давление, Pa | РРЦ
| Охлаждение | Обогрев | Охлаждение | Обогрев
RAV-RM2241DTP-E | 19,0 (4,6 - 22,4) | 22,4 (4,6 - 25,0) | - | - | 448*1400*900 | 97 | 44 | 150 (50-250) | 180000
RAV-RM2801DTP-E | 22,5 (4,6 - 27,0) | 27,0 (4,6 - 31,5) | - | - | 448*1400*900 | 97 | 46 | 150 (50-250) | 210000
RBC-AMSU51-EN (RC) | Продвинутый пульт | [7 empty] | 12000
RBC-AXU31-E (RC kit) | Беспроводной пульт | [7 empty] | 15000
• 3-х ступенчатая регулировка скорости вращения вентилятора • 7-ми ступенчатая регулировка статического давления от 50 до 250 Па • Производительность по воздуху до 5 600 м3/ч для эффективной подачи воздуха в большие помещения • Доступ к электронным компонентам снаружи блока
Универсальные внутренние блоки подпотолочного типа CEILING (DI+SDI) | Производительность Digital Inverter,кВт |  | Производительность Super Digital Inverter,кВт |  | Размер, мм | Вес, кг | Уровень шума, дБ(А) |  | РРЦ
| Охлаждение | Обогрев | Охлаждение | Обогрев
RAV-RM401CTP-E | 3,6 (0,9 - 4,0) | 4,0 (0,8 - 5,0) | - | - | 235*950*690 | 23 | 28 - 37 |  | 60000
RAV-RM561CTP-E | 5,0 (1,5 - 5,6) | 5,3 (1,5 - 6,3) | 5,0 (1,2-5,6) | 5,6 (0,9-7,4) | 235*950*690 | 23 | 28 - 37 |  | 72000
RAV-RM801CTP-E | 6,9 (1,5 - 8,0) | 7,7 (1,5 - 9,0) | 7,1 (1,9-8,0) | 8,0 (1,3 - 11,3) | 235*1270*690 | 29 | 29 - 41 |  | 87000
RAV-GM901CTP-E | 8,0 (1,9 - 8,8) | 9,0 (1,6 - 9,9) | - | - | 235*1586*690 | 37 | 30 - 42 |  | 93000
RAV-RM1101CTP-E | 9,5 (3,0 - 11,2) - 1/3Ph | 11,2 (3,0 - 13,0) - 1/3Ph | 10,0 (3,1-12,0) - 1Ph 10,0 (2,6-12,0) - 3Ph | 11,2 (2,6-13,0) - 1Ph 11,2 (2,4-14,0) - 3Ph | 235*1586*690 | 37 | 32 - 44 |  | 108000
RAV-RM1401CTP-E | 12,1 (3,0 - 13,2) - 1/3Ph | 13,0 (3,0 - 16,0) - 1/3Ph | 12,5 (3,1-14,0) - 1Ph 12,5 (2,6-14,0) - 3Ph | 14,0 (2,6-16,5) - 1Ph 14,0 (2,4-18,0) - 3Ph | 235*1586*690 | 37 | 35 - 46 |  | 126000
RAV-RM1601CTP-E | 14,0 (3,0 - 16,0) - 1/3Ph | 16,0 (3,0 - 18,0) - 1/3Ph | 14,0 (2,6-16,0) - 3Ph | 16,0 (2,4-19,0) - 3Ph | 235*1586*690 | 37 | 36 - 46 |  | 138000
RBC-AMSU51-EN (RC) | Продвинутый пульт | [7 empty] | 12000
RBC-AXU31C-E (RC kit) | Беспроводной пульт | [7 empty] | 24000
• Автоматическое качание жалюзи • Низкий уровень шума благодаря вентилятору большого диаметра. • Функция самоочистки для предотвращения образования плесени на теплообменнике |  |  |  | • Угол воздушного потока настраивается автоматически в зависимости от выбранного режима работы. На охлаждение 30° - воздушный поток направлен вверх, на обогрев 60° - направлен вниз
Универсальные внутренние блоки настенного типа HIGH-WALL (DI+SDI) | Производительность Digital Inverter,кВт |  | Производительность Super Digital Inverter,кВт |  | Размер, мм | Вес, кг | Уровень шума, дБ(А) |  | РРЦ
| Охлаждение | Обогрев | Охлаждение | Обогрев
RAV-RM301KRTP-E | 2,5 (0,9 - 3,0) | 3,4 (0,8 - 4,5) | - | - | 293*798*230 | 10 | 29 - 40 |  | 31200
RAV-RM401KRTP-E | 3,6 (0,9 - 4,0) | 4,0 (0,8 - 5,0) | - | - | 293*798*230 | 10 | 30 - 41 |  | 31800
RAV-RM561KRTP-E | 5,0 (1,5 - 5,6) | 5,3 (1,5 - 6,3) | 5,0 (1,2 - 5,6) | 5,6 (0,9 - 7,3) | 320*1050*250 | 14 | 35 - 42 |  | 47400
RAV-RM801KRTP-E | 6,7 (1,5 - 8,0) | 7,7 (1,5 - 9,0) | 7,1 (1,9 - 8,0) | 8,0 (1,3 - 11,3) | 320*1050*250 | 14 | 35 - 45 |  | 48000
RAV-GM901KRTP-E | 8,0 (1,9 - 8,8) | 9,0 (1,6 - 9,9) | - | - | 320*1050*250 | 14 | 35 - 47 |  | 54000
RAV-GM1101KRTP-E | 9,5 (3,0 - 11,2) - 1/3Ph | 11,2 (3,0 - 13,0) - 1/3Ph | 10,0 (3,1 - 12,0) - 1Ph 10,0 (2,6 - 12,0) - 3Ph | 11,2 (2,6 - 13,0) - 1Ph 11,2 (2,4 - 13,0) - 3Ph | 348*1200*280 | 19 | 41 - 49 |  | 60000
• Автоматическое качание жалюзи • Функция самоочистки для предотвращения образования плесени на теплообменнике • Специальные режимы: режим высокой мощности, тихий режим, ночной режим, экономичный режим
Универсальные внутренние блоки колонного типа FLOOR STANDING (DI+SDI) | Производительность Digital Inverter,кВт |  | Производительность Super Digital Inverter,кВт |  | Размер, мм | Вес, кг | Уровень шума, дБ(А) |  | РРЦ
| Охлаждение | Обогрев | Охлаждение | Обогрев
RAV-RM561FT-EN | 5,0 (1,5 - 5,6) | 5,3 (1,5 - 6,3) | 5,0 (1,2 - 5,6) | 5,6 (0,9 - 7,0) | 1750*600*210 | 44 | 38 - 46 |  | 108000
RAV-RM801FT-EN | 6,7 (1,5 - 7,4) | 7,7 (1,5 - 9,0) | 7,1 (1,9 - 8,0) | 8,0 (1,3 - 11,3) | 1750*600*210 | 45 | 41 - 50 |  | 114000
RAV-RM1101FT-EN | 9,5 (3,0 - 11,2) - 1/3Ph | 11,2 (3,0 - 13,0) - 1/3Ph | 10,0 (3,1 - 12,0) - 1Ph 10,0 (2,6 - 12,0) - 3Ph | 11,2 (2,6 - 13,0) - 1Ph 11,2 (2,4 -14,0) - 3Ph | 1750*600*390 | 59 | 41 - 51 |  | 126000
RAV-RM1401FT-EN | 12,1 (3,0 - 13,2) - 1/3Ph | 13,0 (3,0 - 16,0) - 1/3Ph | 12,5 (3,1 - 14,0) - 1Ph 12,5 (2,6 - 14,0) - 3Ph | 14,0 (2,6 - 16,5) - 1Ph 14,0 (2,4 - 18,0) - 3Ph | 1750*600*390 | 59 | 45 - 53 |  | 135000
RAV-RM1601FT-EN | - | - | 14,0 (2,6 - 19,0) - 3Ph | 16,0 (2,4 - 19,0) - 3Ph | 1750*600*390 | 59 | 45 - 53 |  | 138000
• Широкий модельный ряд от 19 100 до 54 600 BTU • Широкий воздушный поток для охлаждения и обогрева больших площадей |  |  |  | • Горизонтальные и вертикальные жалюзи для объемного воздушного потока • Встроенная система обнаружения утечек фреона
60 m
30 m