## ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  |  | 119619, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, ул Производственная, д. 11, стр. 8 |  |  |  |  | info@ksktrade.ru
+7 (495) 532-78-98
ksktrade.ru
ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Код | Артикул | Модель | Расход воздуха, м³/ч | Уровень звук. давления*, дБ(А) | Напряжение питания, В (50 Гц) | Рабочий ток, А | Потребляемая мощность, Вт | Габариты прибора (ДхШхВ), мм | Вес нетто, кг | РРЦ, руб
ПРИТОЧНО-ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ С 10.07.2023
BREZZA | [7 empty] | Производительность 150 м³/ч - для помещений до 75 м²
приточно-очистительный комплекс | [7 empty] | Встроенный Wi-Fi модуль
RCB 150 LUX | [7 empty] | 6 скоростей вентилятора
Бесшумный DC-электродвигатель
Глубина прибора всего 13,5 см
Управление установкой со смартфона
Простой монтаж на чистовую отделку
НС-1292551 | RCB 150 LUX | RCB 150 LUX | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 / 150 | 20 / 24 / 29 / 31 / 35 / 38 | 230/1 | 0.24 | 23.5 | 135x400x620 | 7.5 | 52996
НС-1193480 | EH-1000 | EH-1000 | электрический нагреватель для RCB 150 LUX (обязательная опция при наружной температуре ниже 0 °С) |  |  | 4.6 | 1000 | 300×74×32 | 0.41
*к окружению на расстоянии 1,5 м
Ультракомпактное исполнение
BREZZA XS | [7 empty] | 3-ступенчатая система очистки воздуха
приточно-очистительный комплекс | [7 empty] | Встроенный электрический РТС нагреватель
RCB 75 | [7 empty] | 3 режима работы: приточный, ночной, автоматический
Простой монтаж даже на чистовую отделку
3-скоростной бесшумный DC-электродвигатель
Встроенный датчик загрязнения воздуха РМ2.5
НС-1245434 | RCB 75 | RCB 75 | 40 / 58 / 75 | 24 / 28 / 36 | 230/1 | 2.66 | 611 | 114х228х354 | 2.5 | 26570
ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ FIATO, SOFFIO, ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ VENTO С 29.03.2024
FIATO | [7 empty] | Современный, компактный и привлекательный дизайн
Энергоэффективная приточно-вытяжная установка | [7 empty] | 2 переменных цикла: приток и вытяжка
RCF 70, RCF 70 LUX | [7 empty] | 2-ступенчатая система очистки воздуха
3-скоростной бесшумный EC-электродвигатель
керамический теплообменник эффективностью до 92%
низкий уровень шума от 11 дБ(А)
встроенный Wi-Fi модуль (модель RCF-70 LUX)
НС-1447550 | RCF-70_ | RCF-70 | 30 / 45 / 70 | 11 / 24 / 36 | 230/1 | 0.08 | 12 | 206x206x450 | 3.4 | 30006
НС-1524847 | RCF-70 LUX | RCF-70 LUX | [7 empty] | 34847
Производительность 220–890 м3/ч
VENTO | [7 empty] | Встроенный воздушный клапан с приводом
компактная приточная установка | [7 empty] | Основной фильтр F5 + угольный фильтр Carbon
Возможность выбора мощности электрических нагревателей
Минимальный уровень шума — от 24 дБ(А
Энергоэффективный DC-электродвигатель
Встроенный Wi-Fi модуль,управление со смартфона (модели LUX)
Интегрированная система автоматики с сенсорным пультом управления в комплекте
Простой монтаж, не требующий специальных навыков
НС-1436961 + НС-1272628 | RCV-500 LUX,EH-1700 | RCV-500 LUX + EH-1700 | 495 | 24/45 (мин./макс.) | 230/1 | 8.98 | 1.798 | 807x403x231 | 15.7 | 95090
НС-1436961 + НС-1272629 | RCV-500 LUX,EH-3400 | RCV-500 LUX + EH-3400 |  |  |  | 15.88 | 3.498 | 807x403x231 | 15.7 | 97944.9738
НС-1437221 + НС-1453920 | RCV-900 LUX,EH-2800 | RCV-900 LUX + EH-2800 (1-фазный) | 890 | 34/45 (мин./макс.) | 230/1 | 11.3 | 3.3 | 995x463x300 | 28.2 | 114400
НС-1437221 + НС-1371617 | RCV-900 LUX,EH-3000_ | RCV-900 LUX + EH-3000 |  |  | 400/3 | 9.1 | 3.3 | 995x463x300 | 28.2 | 115732
НС-1437221 + НС-1371617 ( 2 шт.) | RCV-900 LUX,EH-3000_ | RCV-900 LUX + EH-6000 |  |  |  | 17.6 | 6.3 | 995x463x300 | 28.2 | 125064
НС-1437221 + НС-1371617 ( 3 шт.) | RCV-900 LUX,EH-3000_ | RCV-900 LUX + EH-9000 |  |  |  | 24.7 | 9.3 | 995x463x300 | 28.2 | 134396
Эффективность рекуперации до 89 %
SOFFIO UNO | [7 empty] | Класс энергоэффективности — А
приточно-вытяжная установка | [7 empty] | Универсальный монтаж — горизонтальный или вертикальный
Энергоэффективные 3-скоростные АС-двигатели
Встроенная система автоматики с пультом управления в комплекте
Возможность управления предварительным или основным электрическим нагревателем
ВЫВОДЯТСЯ ИЗ АССОРТИМЕНТА | [7 empty] | Система предусматривает специальные режимы работы при низких темп. воздуха
Простой монтаж, не требующий специальных навыков
НС-1231682 | RCS-350-U | RCS-350-U | 319 | 25/31,5 (мин./макс.) | 230/1 | 0.5 | 105 | 666х580х264 | 23 | 87320
НС-1231687 | RCS-500-U | RCS-500-U | 475 | 27/34,5 (мин./макс.) |  | 0.56 | 117 | 744х599х270 | 25 | 96510
НС-1231688 | RCS-650-U | RCS-650-U | 604 | 31/37,5 (мин./макс.) |  | 0.72 | 150 | 744х804х270 | 31 | 112500
НС-1231689 | RCS-800-U | RCS-800-U | 799 | 29/39 (мин./макс.) |  | 0.96 | 200 | 824х904х270 | 36 | 140370
НС-1231690 | RCS-1250-U | RCS-1250-U | 1257 | 34/42 (мин./макс.) |  | 2.1 | 440 | 1116х1134х388 | 70 | 209870
НС-1231692 | RCS-1800-U | RCS-1800-U | 1854 | 38/43 (мин./макс.) |  | 3.4 | 710 | 1129х1216х388 | 79 | 245510
Эффективность рекуперации до 92 %
SOFFIO PRIMO | [7 empty] | Класс энергоэффективности — А +
приточно-вытяжная установка | [7 empty] | Универсальный монтаж — горизонтальный или вертикальный
Энергоэффективные многоскоростные DC-двигатели вентиляторов
Встроенная система автоматики с пультом управления в комплекте
Возможность управления предварительным или основным электрическим нагревателем
ВЫВОДЯТСЯ ИЗ АССОРТИМЕНТА | [7 empty] | Система управления предусматривает режимы работы при низких температурах воздуха
Простой монтаж, не требующий специальных навыков
НС-1231683 | RCS-250-P | RCS-250-P | 230 | до 31,5 | 230/1 | 0.18 | 0.038 | 736х580х264 | 25 | 108490
НС-1231684 | RCS-350-P | RCS-350-P | 342 | до 34,5 |  | 0.41 | 0.085 | 814х599х270 | 27 | 121510
НС-1231685 | RCS-500-P | RCS-500-P | 508 | до 37,5 |  | 0.51 | 0.107 | 814х804х270 | 33 | 141750
НС-1231686 | RCS-650-P | RCS-650-P | 647 | до 39 |  | 0.67 | 0.14 | 894х904х270 | 38 | 165360
НС-1304936 | RCS-1200-P | RCS-1200-P | 1177 | до 42 |  | 0.9 | 0.188 | 1186×1134×388 | 72 | 243840
НС-1304938 | RCS-1600-P | RCS-1600-P | 1659 | до 43 |  | 1.95 | 0.405 | 1199×1216×388 | 81 | 284940
SOFFIO PRIMO 3.0 | [7 empty] | - Улучшенные напорные характеристики
приточно-вытяжная установка | [7 empty] | - Эффективность рекуператора 92% (противоточный рекуператор)
- Энергоэффективные вентиляторы с 10-скоростными DС-двигателями
-Пульт управления с сенсорным экраном Touch Screen
- Интеллектуальная система управления
ВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ | [7 empty] | - Возможность совместного подключения -пред и -пост нагрева
НС-1601288 | RCS-200-P 3.0 | RCS-200-P 3.0 | 200 | до 29 | 230/1 | 0.45 | 0.58 | 780х610х289 | 20 | 108480.1998
НС-1601289 | RCS-300-P 3.0 | RCS-300-P 3.0 | 280 | до 28 |  | 0.48 | 0.62 | 780х735х289 | 23 | 121504.5965
НС-1601290 | RCS-450-P 3.0 | RCS-450-P 3.0 | 440 | до 32 |  | 0.98 | 0.14 | 884х874х331 | 30 | 141740.3411
НС-1601291 | RCS-600-P 3.0 | RCS-600-P 3.0 | 590 | до 34 |  | 1.15 | 0.165 | 884х1016х331 | 33 | 165357.7401
НС-1601292 | RCS-800-P 3.0 | RCS-800-P 3.0 | 750 | до 35 |  | 1.65 | 0.252 | 908х954х404 | 38 | 243834.1583
НС-1601286 | RCS-1000-P 3.0 | RCS-1000-P 3.0 | 1050 | до 35 |  | 1.82 | 0.335 | 1144х1004х404 | 48 | 284930.5581
НС-1601287 | RCS-1300-P 3.0 | RCS-1300-P 3.0 | 1280 | до 37 |  | 2.5 | 0.42 | 1231х1004х404 | 54 | 293166.6667
ОПЦИИ
Cменная фильтрующая вставка F7 (класс очистки F7) - фильтр тонкой очистки:
Сменные фильтры | [7 empty] | Защищает от средних частиц пыли и грязи
для RCB 150 LUX | [7 empty] | Сменная фильтрующая вставка Н12 + carbon (класс очистки Н12 + угольный фильтр):
Обеззараживающий HEPA фильтр - защищает от мелких частиц загрязнителей
Угольный фильтр - защищает от неприятного запаха
НС-1193484 | RCB 150 F7 | RCB 150 F7 | Сменная фильтрующая вставка F7 (класс очистки F7) |  |  |  |  | Срок службы 6-12 месяцев** |  | 1886.6667
НС-1193485 | RCB 150 Н12 + carbon | RCB 150 H12 + carbon | Сменная фильтрующая вставка Н12 + carbon (класс очистки Н12 + угольный фильтр) |  |  |  |  | Срок службы 12-24 месяца** |  | 3466.6667
**интенсивность загрязнения фильтров может изменяться в зависимости от условий эксплуатации и от экологической обстановки. Рекомендуется проводить регулярный визуальный осмотр.
Сменная фильтрующая вставка F7 + carbon (класс очистки F7 + угольный фильтр)
Сменные фильтры | [7 empty] | Защищает от средних частиц пыли и грязи
для RCB 75 | [7 empty] | Угольный фильтр - защищает от неприятного запаха
НС-1245435 | RCB 75 F7 + carbon | RCB 75 F7 + carbon | Сменная фильтрующая вставка F7 + carbon (класс очистки F7 + угольный фильтр) |  |  |  |  | Срок службы 6-12 месяцев** |  | 2138
**интенсивность загрязнения фильтров может изменяться в зависимости от условий эксплуатации и от экологической обстановки. Рекомендуется проводить регулярный визуальный осмотр.
Сменная фильтрующая вставка F7
Сменные фильтры | [7 empty] | Защищает от средних частиц загрязнителей
для RCF 70 | [7 empty] | Фильтры G4 - защищают от крупных частиц пыли и грязи
НС-1449056 | RCF-70 F7 | RCF-70 F7 | Сменная фильтрующая вставка F7 |  |  |  | Срок службы 6-12 месяцев** |  |  | 2957.5
НС-1449055 | RCF-70 G3 | RCF-70 G3 | Сменная фильтрующая вставка G3 (компл 2 шт) | [6 empty] | 751.6667
Сменная фильтрующая вставка RCV-500 F5 (класс очистки F5)
Сменные фильтры | [7 empty] | Сменная фильтрующая вставка RCV-500 Carbon (угольный фильтр)
для VENTO | [7 empty] | Угольный фильтр - защищает от неприятного запаха
НС-1272630 | RCV-500 F5 | RCV-500 F5 | Сменная фильтрующая вставка RCV-500 F5 (класс очистки F5) |  |  |  |  | Срок службы 6-12 месяцев** |  | 4328
НС-1272631 | RCV-500 Carbon | RCV-500 Carbon | Сменная фильтрующая вставка RCV-500 Carbon (угольный фильтр) |  |  |  |  | Срок службы 12-24 месяца** |  | 3933
НС-1371615 | RCV-900 F5 | RCV-900 F5 | Сменная фильтрующая вставка RCV-900 F5 (класс очистки F5) |  |  |  |  | Срок службы 6-12 месяцев** |  | 6202
НС-1371613 | RCV-900 Carbon | RCV-900 Carbon | Сменная фильтрующая вставка RCV-900 Carbon (угольный фильтр) |  |  |  |  | Срок службы 12-24 месяца** |  | 5171
**интенсивность загрязнения фильтров может изменяться в зависимости от условий эксплуатации и от экологической обстановки. Рекомендуется проводить регулярный визуальный осмотр.
Пульт управления (опция) | [7 empty] | Дистанционный пульт управления с сенсорным дисплеем (подходит для Uno)
для UNO
НС-1245527 | LB-12100-RU_ | LB-12100-RU | Дистанционный пульт управления с сенсорным дисплеем (подходит для Uno) |  |  |  | - | - | - | 11905
Датчики подключаются к установкам серий 2.0, Uno и Primo и измеряют
Опциональные датчики | [7 empty] | уровень концентрации углекислого газа и относительную влажность в помещении
для UNO и Primo | [7 empty] | и выдают сигнал, управляющий производительностью установки.
НС-1147934 | 65002_ | Датчик влажности для RCS | При повышении заданного пользователем макс. значения влажности или уровня СО2 |  |  |  | - | - | - | 6860
НС-1147937 | CM1101 | Датчик CO2 для RCS | установка включает режим повышенной производительности. |  |  |  | - | - | - | 26680
Wi-Fi модуль | [7 empty] | Позволяет управлять со смартфона установками серии SOFFIO
для UNO и Primo | [7 empty] | (для установок выпущенных не раньше 2021 года)
НС-1522350 | RCE-WFM | Wi-fi модуль | Управление параметрами установок со смартфона |  |  |  | - | - | - | 6917
Сменные панельные воздушные фильтры для установок RCS-U
Воздушные фильтры RCS | [7 empty] | предназначены для замены фильтров, выработавших свой ресурс.
для UNO | [7 empty] | Класс очистки G4
НС-1409814 | 4461626 | Фильтр G4 для RCS-350-U | 2 шт - Необходимое количество фильтров для 1-ой модели RCS-U |  |  |  | - | - | - | 1083
НС-1409815 | 4661656 | Фильтр G4 для RCS-500-U | 2 шт - Необходимое количество фильтров для 1-ой модели RCS-U |  |  |  | - | - | - | 1117
НС-1409816 | 6701656 | Фильтр G4 для RCS-650-U | 2 шт - Необходимое количество фильтров для 1-ой модели RCS-U |  |  |  | - | - | - | 1432
НС-1409817 | 7701656 | Фильтр G4 для RCS-800-U | 2 шт - Необходимое количество фильтров для 1-ой модели RCS-U |  |  |  | - | - | - | 1571
НС-1409812 | 10102496 | Фильтр G4 для RCS-1250-U | 2 шт - Необходимое количество фильтров для 1-ой модели RCS-U |  |  |  | - | - | - | 2094.4
НС-1409813 | 11362506 | Фильтр G4 для RCS-1800-U | 2 шт - Необходимое количество фильтров для 1-ой модели RCS-U |  |  |  | - | - | - | 2288.064
Сменные панельные воздушные фильтры для установок RCS-U
Воздушные фильтры RCS | [7 empty] | предназначены для замены фильтров, выработавших свой ресурс.
для Primo | [7 empty] | Класс очистки F9
Класс очистки G4
НС-1409814 | 4461626 | Фильтр G4 для RCS-250-P | 2 шт - Необходимое количество фильтров для 1-ой модели RCS-P |  |  |  | - | - | - | 1083
НС-1409815 | 4661656 | Фильтр G4 для RCS-350-P | 2 шт - Необходимое количество фильтров для 1-ой модели RCS-P |  |  |  | - | - | - | 1117
НС-1409816 | 6701656 | Фильтр G4 для RCS-500-P | 2 шт - Необходимое количество фильтров для 1-ой модели RCS-P |  |  |  | - | - | - | 1432
НС-1409817 | 7701656 | Фильтр G4 для RCS-650-P | 2 шт - Необходимое количество фильтров для 1-ой модели RCS-P |  |  |  | - | - | - | 1571
НС-1409812 | 10102496 | Фильтр G4 для RCS-1200-P | 2 шт - Необходимое количество фильтров для 1-ой модели RCS-P |  |  |  | - | - | - | 2094.4
НС-1409813 | 11362506 | Фильтр G4 для RCS-1600-P | 2 шт - Необходимое количество фильтров для 1-ой модели RCS-P |  |  |  | - | - | - | 2288.064
НС-1409796 | 45411740 | Фильтр F9 для RCS-250-P | 1 шт - Необходимое количество фильтров для 1-ой модели RCS-P |  |  |  | - | - | - | 4939
НС-1409803 | 47312040 | Фильтр F9 для RCS-350-P | 1 шт - Необходимое количество фильтров для 1-ой модели RCS-P |  |  |  | - | - | - | 5036
НС-1409807 | 33712040 | Фильтр F9 для RCS-500-P | 2 шт - Необходимое количество фильтров для 1-ой модели RCS-P |  |  |  | - | - | - | 5136
НС-1409809 | 38712040 | Фильтр F9 для RCS-650-P | 2 шт - Необходимое количество фильтров для 1-ой модели RCS-P |  |  |  | - | - | - | 5136
НС-1409810 | 50217640 | Фильтр F9 для RCS-1200-P | 2 шт - Необходимое количество фильтров для 1-ой модели RCS-P |  |  |  | - | - | - | 7398
НС-1409811 | 55517640 | Фильтр F9 для RCS-1600-P | 2 шт - Необходимое количество фильтров для 1-ой модели RCS-P |  |  |  | - | - | - | 8189
Сменные панельные воздушные фильтры для установок RCS 2.0
Воздушные фильтры RCS | [7 empty] | предназначены для замены фильтров, выработавших свой ресурс.
только для RCS 2.0 | [7 empty] | Класс очистки G4
НС-1336544 | 4461806 | Фильтр RCS 350 rev2 (аналог) | 2 шт - Необходимое количество фильтров для 1-ой модели RCS 2,0 |  |  |  | - | - | - | 1462
НС-1336545 | 4661806 | Фильтр RCS 500 rev2 (аналог) | 2 шт - Необходимое количество фильтров для 1-ой модели RCS 2,0 |  |  |  | - | - | - | 1818
НС-1336546 | 6701806 | Фильтр RCS 650 rev2 (аналог) | 2 шт - Необходимое количество фильтров для 1-ой модели RCS 2,0 |  |  |  | - | - | - | 2118
НС-1336547 | 7701806 | Фильтр RCS 950 rev2 (аналог) | 2 шт - Необходимое количество фильтров для 1-ой модели RCS 2,0 |  |  |  | - | - | - | 2363
НС-1336548 | 7562526 | Фильтр RCS 1350 rev2 (аналог) | 2 шт - Необходимое количество фильтров для 1-ой модели RCS 2,0 |  |  |  | - | - | - | 2514
НС-1336549 | 11362526 | Фильтр RCS 1500 rev2 (аналог) | 2 шт - Необходимое количество фильтров для 1-ой модели RCS 2,0 |  |  |  | - | - | - | 2877
WI-FI
F7
H12+Carbon
F7+Carbon
F5+Carbon
G4
CO2
G4
F9
G4
G4
F7
WI-FI
ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 2023